УТВЕРЖДАЮ.

Приказ

от 22.01.2020№ 7 О/Д

Директор

муниципального общеобразовательного бюджетного

учреждения «Стогинская средняя школа»

______________________ /бОЛЬШАКОВА с.г./

ПРОГРАММА

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

муниципального  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО учреждения

«сТОГИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА»

НА 2021 - 2023 ГОДЫ

Январь   2021 г.

с.Стогинское

- СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ	2

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ	3

СВЕДЕНИЯ О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ	5

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ	6

ОТЧЕТ О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ	13

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ	15

- ПАСПОРТ

- ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

- И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

муниципального  общеобразовательного бюджетного учреждения

«Стогинская средняя школа

на 2021-2023гг.

согласно Приложению № 1 к требованиям приказа от 30.06.2014 № 398 Минэнерго России

| Полное наименование организации | муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Стогинская средняя школа» |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | - Статья 24, 25 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» |
|  | Постановление Правительства Российской Федерации от 7 октября 2019. № 1289 " О требованиях к снижению государственными ( муниципальными) учреждениями в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых или дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды" |
|  | - Приказ Минэнерго РФ от 30.06.2014 № 398 «Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации» |
|  | - Приказ Минэнерго РФ от 30.06.2014 № 399 «Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях» (раздел III. Расчет значений целевых показателей муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности) |
| Полное наименование исполнителей и (или) соисполнителей программы | муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Стогинская средняя школа» |
| Полное наименование разработчиков программы | муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Стогинская средняя школа» |
| Цели программы | Повышение эффективности расходования энергетических ресурсов в муниципальном учреждении |
| Задачи программы | Обеспечение снижения потребления энергоресурсов с целью снижения расходов на их оплату |
| Целевые показатели программы | Удельный расход электрической энергии (кВт*ч./кв.м ) 16,18 (основное здание), 16,43(пристрой), 66,9 (спортзал) |
|  | Удельный расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Вт·ч/ кв. м/ ГСОП 59,72 (основное здание), 65,75 (пристрой), (59,02 (спортзал) |
|  | Удельный расход холодной воды, куб. м/ чел.2.11(основное здание), 2,10 (пристрой) |
| Сроки реализации программы | 2021 - 2023 гг. |
| Источники и объемы финансового обеспечения реализации программы | Общий объем финансирования программы на весь период действия 1 851 тыс.руб.: |
|  | в том числе: / вне финансирование ____ тыс.руб., |
|  | В разрезе по годам: |
|  | 2021 год 101 тыс.руб. |
|  | 2022 год 850 тыс.руб. |
|  | 2023 год 900 тыс.руб. |
| Планируемые результаты реализации программы | Обеспечение снижения в сопоставимых условиях объема потребленных энергетических ресурсов |

- СВЕДЕНИЯ

- О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

- И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

- муниципальнОЕ  общеобразовательное бюджетное учреждениЕ «Стогинская средняя школа»

в соответствии с Приложением № 2 приказа от 30.06.2014 № 398 Минэнерго России

Таблица 1  здание школы, основное здание

| № п/п | Наименование показателя программы | Единица измерения | Плановые значения целевых показателей программы* |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. |  |
| 1 | Удельный расход электрической энергии на снабжение муниципального учреждения | Вт*ч./кв.м/ГСОТ | 16,12 | 16,06 | 15,94 |  |
| 2 | Удельный расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию на снабжение муниципального учреждения | Вт*ч/кв.м | 57,93 | 56,15 | 52,59 |  |
| 3 | Удельный расход холодной воды на снабжение муниципального учреждения | Куб.м на чел | 2,10 | 2,09 | 2,06 |  |
| 4 | Удельный расход моторного топлива на нужды муниципального учреждения | т у.т./л | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |  |

* в случае отсутствия значений целевого показателя проставляется « - »

Таблица 2  здание школы, пристрой

| № п/п | Наименование показателя программы | Единица измерения | Плановые значения целевых показателей программы* |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. |  |
| 1 | Удельный расход электрической энергии на снабжение муниципального учреждения | Вт*ч./кв.м/ГСОТ | 16,37 | 16,31 | 16,19 |  |
| 2 | Удельный расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию на снабжение муниципального учреждения | Вт*ч/кв.м | 63,34 | 60,94 | 56,12 |  |
| 3 | Удельный расход холодной воды на снабжение муниципального учреждения | Куб.м на чел | 2,09 | 2,07 | 2,05 |  |

* в случае отсутствия значений целевого показателя проставляется « - »

Таблица 3   спортзал

| № п/п | Наименование показателя программы | Единица измерения | Плановые значения целевых показателей программы* |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. |  |
| 1 | Удельный расход электрической энергии на снабжение муниципального учреждения | Вт*ч./кв.м/ГСОТ | 63,41 | 60,13 | 53,57 |  |
| 2 | Удельный расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию на снабжение муниципального учреждения | Вт*ч/кв.м | 58,07 | 57,13 | 55,25 |  |

* в случае отсутствия значений целевого показателя проставляется «- »

- ПЕРЕЧЕНЬ

- МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

- муниципального   общеобразовательного бюджетного учреждения «Стогинская средняя школа»

Таблица 2

| № п/п | Наименование мероприятия программы | 2021 г. (первый год действия программы) |  |  |  |  | 2022 г. ( второй год действия программы) |  |  |  |  | 2023 г. (третий год действия программы) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  | Экономия топливно-энергетических ресурсов |  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  | Экономия топливно-энергетических ресурсов |  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  | Экономия топливно-энергетических ресурсов |  |  |
|  |  |  |  | в натуральном выражении |  | в стоимостном выражении, тыс. руб. |  |  | в натуральном выражении |  | в стоимостном выражении, тыс. руб. |  |  | в натуральном выражении |  | в стоимостном выражении, тыс. руб. |
|  |  | источник | объем, тыс. руб. | кол-во | ед. изм. |  | источник | объем, тыс. руб. | кол-во | ед. изм. |  | источник | объем, тыс. руб. | кол-во | ед. изм. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятия по информационной поддержке и пропаганде в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (в том числе посредством средств массовой информации учреждения: газеты, информационные стенды, информационные ресурсы учреждения в сети Интернет) |  | Без затрат |  |  |  |  | Без затрат |  |  |  |  | Без затрат |  |  |  |
| 2 | Осуществлять ежемесячную проверку работы приборов учета и состояния отопительной системы, своевременно принимать меры по устранению неполадок 1 раз в месяц |  | Без затрат |  |  |  |  | Без затрат |  |  |  |  | Без затрат |  |  |  |
| 3 | Проводить инструктаж работников по экономии энергоресурсов, осуществлять ежедневный контроль за работой электрического освещения, водоснабжения. Не допускать использование электроэнергии на цели, не предусмотренные работой МОБУ «Стогинская СШ» |  | Без затрат |  |  |  |  | Без затрат |  |  |  |  | Без затрат |  |  |  |
| 4 | Мероприятия для сотрудников учреждения по обучению в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  | Без затрат |  |  |  |  | Без затрат |  |  |  |  | Без затрат |  |  |  |
|  | Электрическая энергия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Замена светильников внутреннего электрического освещения на более энергоэффективные светодиодные светильники (в т.ч. посредством заключения энергосервисного контракта) Здание основное |  | - |  | - |  | МБ | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Замена светильников внутреннего электрического освещения на более энергоэффективные светодиодные светильники (в т.ч. посредством заключения энергосервисного контракта) пристрой |  | - |  |  |  | МБ | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Замена светильников внутреннего электрического освещения на более энергоэффективные светодиодные светильники (в т.ч. посредством заключения энергосервисного контракта) спортзал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ | 200 |  |  |  |
|  | Тепловая энергия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Замена деревянных оконных блоков на энергоэффективные стеклопакеты Основное здание | МБ | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Замена деревянных оконных блоков на энергоэффективные стеклопакеты Пристрой |  |  |  |  |  | МБ | 300 |  |  |  | МБ | 300 |  |  |  |
| 10 | Замена деревянных оконных блоков на энергоэффективные стеклопакеты Спортзал |  |  |  |  |  | МБ | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Ремонт системы отопления (замена радиаторов отопления) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ | 400 |  |  |  |
| 12 | Утепление оконных блоков (основное здание, пристрой) | РБ | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по мероприятиям |  | - | 101 | - | - |  |  | 850 |  |  |  |  | 900 |  |  |  |

- ОТЧЕТ (форма)

- О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

- И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

согласно Приложению № 4 приказа от 30 июня 2014 № 398

Минэнерго России

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | КОДЫ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| на 1 января 20____г. Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- «________________________________________________________________»

Таблица 3

| № п/п | Наименование показателя программы | Единица измерения | Значения целевых показателей программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | отклонение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Руководитель

(уполномоченное лицо) _________________ ________________

(должность) (расшифровка)

Руководитель технической службы

(уполномоченное лицо) _________________ ________________

(должность) (расшифровка)

Руководитель финансово-экономической службы

(уполномоченное лицо) _________________ ________________

(должность) (расшифровка)

| «____» ______________ 20__ г. |  |
| --- | --- |

- ОТЧЕТ (форма)

- О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

согласно Приложению № 5 приказа от 30 июня 2014 № 398

Минэнерго России

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | КОДЫ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| на 1 января 20_____г. Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- «________________________________________________________________»

Таблица 4

| № п/п | Наименование мероприятия программы | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  |  |  | Экономия топливно-энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | в натуральном выражении |  |  |  | в стоимостном выражении, тыс. руб. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | план | факт | отклонение |
|  |  | источник | объем, тыс. руб. |  |  | количество |  |  | ед. изм. |  |  |  |
|  |  |  | план | факт | отклонение | план | факт | отклонение |  |  |  |  |
| Итого по мероприятиям |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| Итого по мероприятиям |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| Всего по мероприятиям |  | X |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |
| СПРАВОЧНО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего с начала года реализации программы |  |  |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |

Руководитель

(уполномоченное лицо) _________________ ________________

(должность) (расшифровка)

Руководитель технической службы

(уполномоченное лицо) _________________ ________________

(должность) (расшифровка)

Руководитель финансово-экономической службы

(уполномоченное лицо) _________________ ________________

(должность) (расшифровка)

| «____» ______________ 20__ г. |  |
| --- | --- |